PORTE REI INSTALLATE NELL’EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA

DI AVELLINO

ALLEGATO N.4

| piano | tipologia porta REI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 battente | 1 battente+ maniglione | 1 battente+maniglione+ sistema di chiusura elettrificato | 2 battenti + maniglione | 2 battenti + maniglione + sistema di chiusura elettrificato |
| interrato | 6 |  | 5 |  |  |
| terra | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 |
| primo | 7 | 4 | 6 |  |  |
| T1 – P.2° | 3 | 1 | 3 |  |  |
| T1 – P.3° | 3 |  | 4 |  |  |
| T1 – P.4° | 3 |  | 4 |  |  |
| T1 – P.5° | 3 |  | 4 |  |  |
| T1 – P.6° | 4 |  | 3 |  |  |
| T1 – P.7° | 5 |  | 3 |  |  |
| T1 – P.8° | 4 | 3 | 3 |  |  |
| T2 – P.2° | 2 | 3 | 2 |  |  |
| T2 – P.3° | 3 |  | 4 |  |  |
| T2 – P.4° | 2 |  | 4 |  |  |
| T2 – P.5° | 3 |  | 4 |  |  |
| T2 – P.6° | 3 |  | 4 |  |  |
| T2 – P.7° | 1 |  | 1 |  |  |
| T2 – P.8° |  |  | 1 |  |  |
| TOTALE | 58 | 12 | 65 | 1 | 4 |

Ulteriori porte di uscita dotate di maniglioni antipanico ma non REI: al piano terra n. 6