Questura di Avellino

##### Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

2^ Sezione

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATO PRESSO QUESTA STRUTTURA:

ALLEGATO N.1

| nr. | descrizione del componente | ubicazione | marca | modello |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | centrale di rilevazione incendio | atrio scale di p.no terra | Siemens | FC330A-4 (2/4 loop) |
| 1 | centrale di rilevazione incendio | p.no interrato | Siemens | FC330A-eco (1 loop) |
| 1 | pannello ripetitore con funzioni di comando | corpo di guardia torre 1 | Siemens | FRP330A |
| 2 | pannelli ripetitori con funzioni di comando | corpo di guardia torre 2 | Siemens | FRP330A |
| 463 | rilevatori di fumo/calore | tutti i piani delle 2 torri | Siemens | FC330A Synova |
|  | pulsanti di allarme manuali | tutti i piani delle 2 torri | Siemens | MT320A |
|  | segnalatori di allarme ottici | tutti i piani delle 2 torri | Siemens |  |
|  | segnalatori di allarme acustici | tutti i piani delle 2 torri | Siemens |  |